电 工 电 子 实 验 报 告

课程名称：     电工电子实验（一）

实验名称：  集成运算放大器的线性应用

学    院： 集成电路科学与工程学院

（产教融合学院）

班    级：        B240305

学    号：       B24030513

姓    名：         李宝宣

指导教师：         郑开来

学    期： 2025-2026 学年第 一 学期

实验名称

- 一、实验目的

1.熟悉用集成运算放大器构成基本运算电路的方法；

2.掌握比例放大器、加法器、减法器、积分器和微分器的设计方法；

3.掌握集成运放的正确使用方法；

4.掌握比例放大器、加法器、减法器、积分器和微分器的测试方法。

- 二、主要仪器设备及软件

硬件：1.示波器 2.函数信号发生器 3.直流稳压电源 4.实验箱 5.台式万用表 6.阻容元件及导线若干

软件：Multisim 14.3

- 三、实验原理（或设计过程）

集成运算放大器具有增益范围大，通用性强，灵活性大，体积小，寿命长，耗电省，使用方便等特点，因此应用非广泛，由运算放大器构成的数学运算电路是运放线性应用电路之一。

1.同相比例器

如图1所示的同相比例器，其闭环电压增益：

Auf=UoUS=1+RfR1

输入电阻：

Ri≈∞

输出电阻：

RO≈0

同相比例器具有输入阻抗非常高，输出阻抗很低的特点，广泛用于前置放大级，该电路的缺点是易受干扰和精度低。若Rf=0，R1开路，则为电压跟随器，其特点是输入阻抗很高，几乎不从信号源吸收电流；输出阻抗很小，可看成电压源。

图1 同相比例器

2.反相比例器

如图2所示，在理想条件下，电路的闭环增益为：

Auf=UoUS=-RfR1

UO=-RfR1US

输入电阻：

Ri=R1

输出电阻：

RO≈0

由上式可见Rf/R1为比例系数，若当Rf=R1时，则US=-UO，即输入信号与输出反相，所以称此电路为反相器。R2=Rf//R1，用来减小输入偏置电流引起的误差。反相比例器的优点是性能稳定，缺点是输入阻抗较低。

图2 反相比例器

3.反相加法器

如图3所示，当运放反相输入端同时加入2个输入信号时，在理想条件下，输出电压

UO=-(RfR1US1+RfR2US2)=-(US1R1+US2R2)Rf

R3=Rf//R1//R2

故此电路称为反相加法器

图3 反相加法器

4.反相积分器

如图4所示，将积分信号输入运放的反相端，在理想条件下，如果电容的初始电压为零，则：

uO=-1RC∫uSdt=-1τ∫uSdt

当uS为阶跃信号时，输出电压为

UO=-1RCUSt=-1τUSt

由上式可以看出输出电压与输入电压成正比，与积分电路的时间常数成反比。作积分运算时，应尽量减少由于集成运算放大器的非理想特性而引起的积分误差，使偏置电流引起的失调电压最小，为此在同相端接入平衡电阻Rp用于补偿偏置电流所产生的失调电流。

图4 反相积分器

实际应用中，通常在积分电容两端并接一个电阻Rf，如图5所示，Rf称分流电阻，用于稳定直流增益，以避免直流失调电压在积分周期内积累导致运放饱和，一般取Rf=10R，Rp=R//Rf。

积分运算电路的积分误差除了与积分电容的质量有关，主要是集成运算放大器的参数非理想性所致。为了减少积分误差，应选用输入失调参数小、开环增益高、输入电阻高、开环带宽较宽的运算放大器。

图5 实际反相积分器

（1）确定积分时间常数

积分时间常数τ是决定积分器工作速度的主要参数，时间常数越小，工作速度越高，但τ不允许取太小，它受到运放最大输出电压Uomax的限制，当输入信号为阶跃信号时，τ和 Uomax之间必须满足

τ≥UsUomaxt

τ越大，积分器的输出越小，相反τ越小，集成运放的输出在不到积分时间t时将可能出现饱和现象。

当输入信号为正弦信号时，

UO=-1τ∫Uimsinωtdt=-Uimτωcosωt

为了不产生波形失真，必须满足：

τ≥UimUomaxω

对于正弦输入信号的积分，时间常数τ的选择不仅受到集成运放最大输出电压Uomax的限制，而且与信号的频率有关。

（2）确定R、C

输入信号周期T确定后，根据积分器对输入电阻的要求，先确定R，然后计算满足τ的电容C，要注意积分电容不宜过大，过大则泄漏电阻相应增大，积分误差增大，但电容过小积分漂移显著，所以积分电容取0.01~1μF。

- 四、实验电路图

图6 反相加法器实验电路图

图7 反相积分器实验电路图

- 五、实验内容和实验结果

1.运算放大器的好坏检测方法。

TL084运算放大器接成射级跟随器电路，如果在动态范围以内，输出电压Uo随着Ui的变化而变化，则运放是好的，否则运放是坏的。

图8 运算放大器测试电路

2.要求设计一个满足下列条件的反相加法器：UO=-(2US1+5US2)，输入阻抗Ri1≥5kΩ，Ri2≥5kΩ。

根据设计要求，电路中的电阻应满足：

RfR1=2

RfR2=5

同时为了保证输入、输出阻抗符合需求，不妨取R1=50kΩ（取标称值51kΩ），R2=20kΩ，Rf=100kΩ，Rp=Rf//R1//R2=12.5kΩ（取标称值10kΩ）。

输入信号uS1为频率为1kHz，有效值为0.2V的正弦信号，输入信号US2为幅值为0.5V的直流信号，波形和数据记录如下：

图9 反相加法器实验波形与数据

输出波形理论计算如下：

已知：

R3=100kΩ、R2=51kΩ、R1=20kΩ

Ui1：1 kHz 正弦，有效值 0.2 V

Ui2：直流，幅值 0.5 V（即 +0.5 V）

反相加法器输出：

Uo(t)=−R3Ui1(t)R2+Ui2R1

- (1)由 Ui1 产生的交流分量

Av1=−R3R2=−10051≈−1.9608

Ui1 的峰值：

Ui1,pk=0.22≈0.2828 V

输出交流峰值：

Uo,pk(ac)=|Av1|,Ui1,pk≈1.9608×0.2828≈0.554 V

所以交流峰峰值：

Uo,pp=2Uo,pk(ac)≈2×0.554=1.108 V

- (2)由 Ui2 产生的直流分量（平均值）

- Uo,dc=−R3R1Ui2=−10020×0.5=−2.5 V

正弦平均值为 0，因此输出平均值就是直流分量：

Uo=−2.5 V

- (3)输出波形

- Uo(t)=−2.5−0.554sin(2π⋅1000t) V

因此：

最高值

Uo,max=−2.5+0.554=−1.946 V

最低值

Uo,min=−2.5−0.554=−3.054 V

结论：

输出峰峰值：Uopp≈1.11 V

输出平均值：Uo≈−2.50 V

实验数据表格如下：

|  | ui1 | ui2 | uO |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶端值(V) | 0.283 |  | -1.839 |
| 底端值(V) | -0.283 |  | -3.045 |
| 平均值(V) |  | 0.500 | -2.438 |
| 峰峰值(V) | 0.566 |  | 1.206 |

表1 反相加法器实验数据表格

2.要求设计一个满足下列要求的基本积分电路：输入为Uspp=1V，f=10kHz的方波（占空比为50%），积分输入电阻Ri≥10kΩ。

根据设计要求，时间常数τ应满足：

τ≥UsUomaxt≈110×50μs=5μs

当取R=10kΩ，τ=5μs时，由τ=RC可得，C=0.0005μF，取标称值0.01μF。Rf=10R=100kΩ。Rp=R//Rf=9.09kΩ（取标称值10kΩ）。

波形记录如下：

图10 反相积分器的实验波形

输出波形理论计算如下：

输入电阻 R5 = 10 kΩ

反馈电容 C1 = 10 nF

并联泄放电阻 R7 = 100 kΩ（用于直流稳定）

输入信号为对称方波

峰峰值 Vpp = 1 V

频率 f = 10 kHz

因此输入电压幅值 Vin = ±0.5 V

周期 T = 1 / f = 100 μs

半周期 T / 2 = 50 μs

电路的时间常数为：

τ = R7 × C1 = 100 kΩ × 10 nF = 1 ms

由于 τ = 1 ms 远大于信号周期 T = 100 μs，

因此在 10 kHz 时，该电路可以近似看作理想反相积分器。

理想反相积分器的输出斜率为：

dVo / dt = − Vin / (R5 × C1)

R5 × C1 = 10 kΩ × 10 nF = 1 × 10⁻⁴ s

输出电压变化斜率的绝对值为：

|dVo / dt| = 0.5 / (1 × 10⁻⁴) = 5000 V/s

在一个半周期 T / 2 = 50 μs 内，

输出电压变化量为：

ΔVo = 5000 × 50 × 10⁻⁶ = 0.25 V

输出波形为以 0 V 为中心的对称三角波。

输出峰峰值为：

Vo,pp ≈ 0.25 V

输出最大值：

Vo,max = + Vo,pp / 2 = +0.125 V

输出最小值：

Vo,min = − Vo,pp / 2 = −0.125 V

|  | 顶端值 | 底端值 | 峰峰值 |
| --- | --- | --- | --- |
| uO | 128mV | -123mV | 251mV |

表2 反相积分器实验数据记录表格

- 六、结果分析

- 七、实验小结

对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论；对实验的进一步想法和改进意见；实验中的收获和教训等。